REGIONE CAMPANIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

www.aslavellino.it

U.O. C. Provveditorato

Tel. 0825.164400213

Fax 0825.1644007

Prot. n .                   UOCP     del

Relativamente al lotto 29, si fa presente che i primi 3 criteri di valutazione: 
Numerico(**)        Sensore di livello di liquidi e di coagulo
Numerico(**)        Possibilità d'impostare in automatico le diluizioni.
Numerico(**)        Possibilità di caricare tutti i tipi di tubi primari

sono da considerarsi SI/NO e non numerico (come erroneamente indicato nell’Allegato A al CSA).

Inoltre per lo stesso lotto si puntualizza che:

Numerico(**)  Stabilità dei reagenti “on board” in giorni non deve essere considerato numerico ma “Proporzionale” 15 punti all'operatore economico con maggiore stabilità.