Chiarimenti del 13.10.2021

QUESITO
Buongiorno, di seguito i seguenti chiarimenti: In merito al lotto 4: 1) “Si chiede di specificare il numero di cavi luce per ogni sistema” 2)si chiede di specificare se il secondo monitor deve essere installato sempre su colonna o su stativo separato” 3)si chiede di fornire una stima di numero di interventi per 6 mesi, per poter offrire una quantità di consumabile idoneo”

RISPOSTA
1) Si chiarisce che il numero di cavi luce a fibra ottica è pari a 2 per ogni sistema.

2)Si chiarisce che il secondo monitor deve essere installato sulla colonna.

3)Si stima un numero di interventi mensili pari a 50, per un totale stimato semestrale pari a n.300 interventi.

QUESITO
RELATIVAMENTE AL LOTTO 5 PER LA FORNITURA DELLE LAMPADE SCIALITICHE SI CHIEDE GENTILMENTE DI SPECIFICARE IL PERIODO DI GARANZIA GLOBALE FULL RISK IN QUANTO NEL CAPITOLATO TECNICO SI LEGGE 24 MESI, MENTRE NELLO SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA SI INDICA 60 MESI. GRAZIE CORDIALI SALUTI

RISPOSTA
RELATIVAMENTE AL LOTTO 5 PER LA FORNITURA DELLE LAMPADE SCIALITICHE IL PERIODO DI GARANZIA GLOBALE FULL RISK è di 24 mesi come da Capitolato speciale e da Disciplinare di gara art. 4; l'indicazione di 60 mesi nello schema di offerta economica è un mero refuso

QUESITO
è possibile effettuare i sopralluoghi presso i locali oggetto di installazione delle apparecchiature ?

RISPOSTA
Sebbene non espressamente previsto negli atti di gara , qualora lo si ritenga opportuno  è possibile effettuare i sopralluoghi presso i locali oggetto di installazione delle apparecchiature concordando i tempi e le modalità con l'Ing. Sirignano relativamente al P.O. di Ariano Irpino 0825 877111 e con il Sig. Competiello per il P.O. di S.Angelo dei Lombardi 08272771- 0827277239