CHIARIMENTI del 14/10/2021

QUESITO  
In merito al lotto 5 si chiede di chiarire se per tutte e 6 le lampade la richiesta di terzo braccio porta monitor e telecamera HD sia solamente di predisposizione, ovvero di fornitura  
RISPOSTA  
Ciascuna delle n.6 lampade è da considerarsi in configurazione minima con la sola predisposizione per telecamera integrata HD e terzo braccio per monitor.  
  
  
QUESITO  
In merito al lotto 5 la griglia di valutazione riportata nel Capitolato tecnico prestazionale assegna 15 punti al criterio “Modalità e funzionalità di acquisizione e registrazione filmati”; si chiede di chiarire se oltre alla telecamera HD debba essere offerto un sistema di acquisizione e registrazione filmati come predisposizione ovvero come fornitura.  
RISPOSTA  
Il punteggio relativo al criterio “Modalità e funzionalità di acquisizione e registrazione filmati” sarà attribuito quale offerta migliorativa rispetto alla configurazione di minima richiesta e pertanto comprensiva della strumentazione necessaria a garantire l'esecuzione di quanto indicato nello stesso citato criterio.  
  
QUESITO  
IL CONCORRENTE INTENZIONATO A PRESENTARE OFFERTA PER un LOTTO E CHE INTENDE USUFRUIRE DI UN AVVALIMENTO, COME DEVE COMPORTARSI CON IL PASSOE CHE PRESENTA LA SEGUENTE DICITURA "NON ESISTONO PER LA GARA REQUISITI A LIVELLO DI LOTTO AVALLABILI"?  
RISPOSTA  
Si riporta la faq pubblicata sul sito ANAC in merito    
N.24 Devo creare un PassOE in avvalimento ma il sistema avverte che non sono previsti requisiti avallabili.   
E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI.  
L’impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l’impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI".  
  
  
QUESITO  
Relativamente al lotto 3 “nell’oggetto” viene riportato: “N. 3 Lavaendoscopi … complete di carrelli per il trasporto ed armadi per la custodia da destinare …”Si chiede di precisare relativamente agli armadi la tipologia richiesta e soprattutto se debbano essere conformi alla norma EN 16442.  
RISPOSTA  
La specifica di asetticità indicata tra i "Requisiti minimi" relativamente all'armadio implica che siano soddisfatte tutte le condizioni di ventilazione forzata ed asciugatura degli strumenti stoccati previste dalla vigente normativa tecnica di settore.  
  
  
QUESITO  
Si chiede l’invio della lista strumenti dettagliata e suddivisa per servizio riportante tipo, modello e marca di ogni singolo strumento, al fine di predisporre le corrette e idonee connessioni/raccordi per ciascun tipo di strumento presente.  
RISPOSTA  
Si riporta di seguito l'elenco della strumentazione ad oggi in dotazione:  
- n.4 videocolonscopi di fabbricazione Olympus e modello CF-Q165L in dotazione al P.O. di Ariano Irpino;  
- n.1 videocolonscopio di fabbricazione Olympus e modello CF-1T140L in dotazione al P.O. di Ariano Irpino;  
- n.2 videocolonscopi di fabbricazione Pentax e modello EC34-I10CL in dotazione al P.O. di Ariano Irpino;   
- n.1 videoduodenoscopio di fabbricazione Olympus e modello TJF-145 in dotazione al P.O. di Ariano Irpino;  
- n.1 videocolonscopio di fabbricazione Olympus e modello CF-Q145I in dotazione al P.O. di S.Angelo dei Lombardi;  
- n.2 videocolonscopi di fabbricazione Pentax e modello EC34-I10CL in dotazione al P.O. di S.Angelo dei Lombardi;  
- n.7 videogastroduodenoscopi di fabbricazione Olympus e modello GIF-Q165 in dotazione al P.O. di Ariano Irpino;  
- n.1 videogastroduodenoscopio di fabbricazione Olympus e modello GIF-XP160 in dotazione al P.O. di Ariano Irpino;  
- n.1 videogastroduodenoscopio di fabbricazione Olympus e modello GIF-XTQ160 in dotazione al P.O. di Ariano Irpino;  
- n.2 videogastroscopi di fabbricazione Pentax e modello EG29-I10C in dotazione al P.O. di Ariano Irpino;  
- n.2 videogastroduodenoscopi di fabbricazione Olympus e modello GIF-Q145 in dotazione al P.O. di S.Angelo dei Lombardi;  
- n.2 videogastroscopi di fabbricazione Pentax e modello EG29-I10C in dotazione al P.O. di S.Angelo dei Lombardi.  
  
  
QUESITO  
 Si chiede di comunicare se nell’offerta debbano essere riportate con voci distinte: a. Importo lavaendoscopi b. Importo armadi c. importo carrelli di trasporto d. importo consumabile distinto per tipologia di prodotto e. importo full risk anno per tutte le apparecchiature e per 5 anni.   
RISPOSTA  
E' preferibile che nell'offerta vengano riportati gli importi con distinzione delle singole voci.