| U.O.C. PROVVEDITORATO TEL: 0825-164400 – 2224 -2220 FAX: 0825-164400-22 | # REGIONE CAMPANIA AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO www.aslavellino.it C.F. P. IVA 02600160648 |
| --- | --- |

CHIARIMENTO  2

OGGETTO: Procedura  negoziata tramite RDO aperta n.2637276,   per la fornitura di un sistema analitico per P.O.C.T. del SpS “Di Guglielmo  – Bisaccia  - CIG: 850104436F.

Per  consentire una più ampia partecipazione, si   dà la possibilità agli strumenti di chimica clinica  di poter impiegare qualche minuto in più, dei 6 minuti max consentiti, per produrre i risultati; in particolare il tempo concesso per produrre il risultato può essere uniformato  a quello dei risultati dei marcatori cardiaci (15 minuti).