Capitolato Speciale d'appalto

Procedura negoziata mediante RDO aperta  per la fornitura di un sistema analitico per  P.O.C.T.  del Sps “Di Guglielmo” - BISACCIA

Numero gara ANAC:

Articolo 1 – Oggetto dell’Appalto

Installazione  presso il PSAUT di Bisaccia di  un unico sistema analitico composta da più moduli : Point Of Care Testing (POCT)".

Il POCT permette l'esecuzione di test analitici da eseguire  su pazienti  al di fuori delle

strutture del Laboratorio Clinico. Esso non richiede spazi dedicati permanenti, ma kit e

strumentazione trasportati in prossimità del paziente per l'esecuzione immediata dei test.

Per un buon esito del progetto, tutti i risultati analitici eseguiti nella postazione POCT di Bisaccia

dovranno essere verificati dal personale specialistico presente nel Laboratorio centralizzato di

Sant'Angelo dei Lombardi. Pertanto tutte le strumentazioni di laboratorio installate  nel PSAUT di

Bisaccia dovranno essere interfacciate ad un programma gestionale dedicato ed essere connesse al

LIS del Laboratorio Analisi del PO di Sant'Angelo dei Lombardi.

Articolo 2 - Organizzazione del Servizio

1. Il responsabile unico sarà il Direttore del Laboratorio di Patologia Clinica del PO di

Sant'Angelo dei Lombardi che potrà nominare un suo Dirigente incaricato di controllare la

qualità globale del sistema che avrà come referente locale il Coordinatore infermieristico

presente nello PSAUT di Bisaccia;

2. Il Coordinatore infermieristico presente presso lo PSAUT di Bisaccia dovrà attenersi a quanto

stabilito dal Dirigente POCT del laboratorio centralizzato di Sant'Angelo dei Lombardi; sarà

responsabile dell'aspetto gestionale quali turni del personale, approvvigionamento del

materiale, monitoraggio e stoccaggio delle scorte dei reagenti. Inoltre dovrà formare il

personale che sarà direttamente responsabile dell'Identificazione del paziente e

dell'esecuzione delle analisi. Questi, in ottemperanza alle disposizioni normative (RD 2

maggio 1940 n. 1310 - DPR 14 marzo 1974, n. 225) può effettuare, tra l'altro, gli esami di

laboratorio più semplici.

Articolo 3  – Specifiche tecniche e quantita’ della fornitura

Il sistema richiesto dovrà consentire l'esecuzione, il controllo e la refertazione di esami diagnostici in regime di Point of Care (POCT) atto a migliorare l'efficienza dei servizi interessati nei confronti degli utenti  afferenti al  PSAUT di Bisaccia.

Si richiede pertanto la formulazione di un'offerta progetto che preveda la fornitura in service a lotto

unico, di un sistema integrato di una postazione e gestione POCT. Si dovrà prevedere, altresì, una

postazione di controllo presso il Laboratorio Analisi del PO di Sant'Angelo dei Lombardi per un

controllo della postazione POCT della struttura PSAUT di Bisaccia.

Per il suo corretto utilizzo il sistema dovrà comprendere un software di gestione ed adeguati supporti hardware in grado di soddisfare, pena l'esclusione, le seguenti funzioni:

1. accettazione del paziente manuale o tramite collegamento ad Host;

2. controllo remoto del corretto funzionamento della strumentazione analitica (dovrà essere

possibile verificare lo status dei controlli e delle verifiche interne di qualità per ogni singolo

strumento collegato);

3. validazione del POCT e degli apparecchi ad esso collegato, con possibilità di inibizione delle

funzionalità della strumentazione;

4. connessione in rete dei POCT per consentire un accesso del responsabile del sistema da

qualunque punto;

5. livelli personalizzabili di accesso e registrazione di tutte le operazioni svolte da ogni singolo

operatore abilitato;

6. statistiche parametriche gestionali ed economiche del POC collegato.

7. servizio di posta elettronica interna per la comunicazione del POC collegato;

8. sistema aperto all'interfacciamento con strumenti di altre aziende;

9. indicazione delle referenze attive in Italia di impianti simili a quanto richiesto.

L'offerta dovrà evidenziare in maniera precisa la dotazione tecnologica di comunicazione necessaria al funzionamento del sistema che la ASL Avellino dovrà mettere a disposizione.

In offerta dovrà essere evidenziato il piano di formazione per il personale coinvolto.

In merito alle specifiche generali della strumentazione analitica, la stessa dovrà rispondere alle esigenze del POCT:

1. semplicità di utilizzo;

2. ridotta e/o minima manipolazione del campione da parte dell'utilizzatore;

3. interfacciabilità della strumentazione proposta al sistema POCT;

4. manutenzione ridotta;

5. dimensioni e ingombro ridotto;

6. interfacciamento del POCT al sistema gestionale del laboratorio di Patologia Clinica del P.O.  di Sant'Angelo dei Lombardi;

Caratteristiche tecniche necessarie e indispensabili inerenti la strumentazione (pena esclusione):

- - EMATOLOGIA

Strumento di dimensioni compatte per l'esecuzione in automatico di emocromi. Il sistema deve

essere in grado di visualizzare i risultati su apposito display, memorizzarli e fornire stampa del referto.

Caratteristiche tecniche richieste:

1. Effettuazione dei parametri: WBC, RBC, PLT, MCV, MCH, MCHC;

2.Segnalazione dei campioni anomali/patologici;

3.Velocità di almeno 50 campioni/ora );

4. Capacità di memorizzazione campioni effettuati (indicare n.);

5. Programma controllo di qualità;

6. Modalità di discriminazione globuli rossi, bianchi e piastrine (indicare quale);

7. Programma di autocontrollo completamente automatico (self-test);

8. Stampante integrata interna all’analizzatore per la stampa degli emocromi e degli istogrammi;

9. Dotato di schermo LCD a colori, tecnologia touch screen;

10. Ampio range di linearità;

- - CHIMICA CLINICA

Strumento di dimensioni compatte e maneggevoli per l'esecuzione in chimica clinica dei test di seguito indicati. I risultati dovranno essere visibili attraverso un display e stampabili; dovrà memorizzare ed inviare le analisi al sistema gestionale POCT. Ampia capacità di scambio dati con il software di gestione del POCT.

Caratteristiche tecniche richieste:

1. dovrà eseguire i seguenti parametri: Glicemia (GLY), Azotemia (BUN), Creatinina (CRE), GOT(ALT), GPT (AST), Amilasi (AMY);

2. utilizzo di sangue intero/siero/plasma;

3. almeno 50 test/ora;

4. primo risultato entro 6 minuti;

5. nessuna manipolazione del campione da parte dell'operatore;

6. semplicità nell'uso e nella calibrazione;

7. possibilità di interfacciamento a sistema gestionale per la centralizzazione dei dati clinici e

il controllo di qualità;

8. memorizzazione dei risultati del paziente;

9. possibilità di inserimento della password;

C) - MARCATORI CARDIACI

Lo strumento per il dosaggio dei marcatori cardiaci deve essere di dimensioni compatte.

I risultati devono essere visualizzati su display, deve memorizzare le analisi e fornire la

stampa del referto. Ampia capacità di scambio dati con il software di gestione del POC.

Caratteristiche tecniche richieste:

1. dovrà eseguire i seguenti test: Troponina T/I, Mioglobina, CK-MB;

2. dosaggio quantitativo in ng/ml;

3. reattivi in cartucce o strisce monouso;

4. reattivi pronti all’uso;

5. risultati delle analisi in 15 minuti;

6. memorizzazione dei risultati;

7. semplicità nell'uso e nella calibrazione;

D) - URINE

Strumento semiautomatico compatto per l'analisi delle urine per i parametri di seguito indicati (10

parametri).

Caratteristiche tecniche richieste:

1. dovranno essere determinati i seguenti parametri: GLU, URO, PRO, KET, BDL (sangue), BIL, NIT,

LEU, Ph, Peso specifico.

2. campione urine;

3. metodo di lettura in riflettenza;

4. calibrazione automatica;

5. stampante incorporata.

I concorrenti dovranno presentare schede tecniche illustrative di tutte le caratteristiche tecniche e di

tutte le funzioni delle apparecchiature offerte in conformità alle indicazioni innanzi riportate, pena

l’esclusione.

3.1 caratteristiche e qualità dei sistemi analitici

I sistemi analitici proposti dovranno essere di ultima generazione, ovvero l’ultimo modello presente

sul mercato, nuovi di fabbrica, non ricondizionati.

La qualità dei sistemi analitici proposti costituisce elemento essenziale della fornitura e risulta essere espressa in “requisiti indispensabili” ritenuti vincolanti per l’ammissione alla valutazione tecnico-qualitativa.

Nell’offerta tecnica si dovranno indicare tutte le caratteristiche dei singoli elementi che compongono

il sistema analitico ed evidenziate le caratteristiche indispensabili

3.2 caratteristiche e qualità dei reattivi e del materiale di consumo

I reattivi e tutto il materiale di consumo deve essere conforme alla normativa sui dispositivi medico

diagnostici in vitro.

Nell’offerta tecnica si dovranno indicare tutte le caratteristiche dei reattivi e dei dispositivi e di

quant’altro necessario all’esecuzione delle determinazioni, in particolare occorre indicare:

- Nome commerciale dei prodotti, il confezionamento e i relativi codici;

- Quantità di prodotto necessario per le determinazioni richieste;

- Nome della ditta produttrice;

- Caratteristiche tecniche dei reagenti;

- Tempo di validità minima del materiale fornito e a confezione aperta;

- Modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi al fine di consentire all'A.S.L. di adempiere

alle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti.

3.3 Hardware e software gestionale

Nell’offerta tecnica si dovranno riportare tutte le caratteristiche del software di gestione del sistema

POCT presso lo PSAUT (SPS Bisaccia) e quanto necessita per la postazione di controllo presso il

Laboratorio di Patologia Clinica e Tossicologia del PO di Sant’Angelo dei Lombardi che a sua volta

dovrà interfacciarsi con il sistema LIS in Dotazione al medesimo laboratorio.

I concorrenti dovranno prevedere la fornitura di supporto informatici (hardware comprensivi di

monitor, mouse, tastiera, stampante, UPS) da interfacciare con le attrezzature proposte.

Il PC, insieme a tutti i suoi componenti e accessori, si intende fornito in locazione e quindi qualsiasi

onere in termini di manutenzione e assistenza è a carico della Società aggiudicataria.

La Società aggiudicataria avrà l’obbligo di prendere contatto con i Sistemi Informativi Aziendali per tutti gli aspetti legati al collegamento e ne dovrà rispettare le regole minime aziendali (antivirus,

firewall, ecc.) previste per il collegamento in rete dei PC.

Le spese relative all’interfacciamento con il LIS aziendale sono a carico dell’impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 4 – Condizioni particolari  per la fornitura

4.1 Tempi di consegna e installazione

I tempi per la consegna e l’installazione delle attrezzature dovranno essere indicati nell’offerta e non

dovranno essere comunque superiori a 60 giorni solari dalla data di emissione dell’ordine.

L’ASL si riserva di indicare in fase di ordine una data di consegna successiva qualora sussistano

esigenze di coordinamento con eventuali lavori di predisposizione dei locali.

I tempi indicati nell’offerta o la data indicata nell’ordine, se successiva, saranno assunti quali termini

per il computo delle penali da applicare per eventuali ritardi.

Le apparecchiature devono essere consegnate, installate e collaudate presso i locali dello PSAUT,

prendendo accordi con il Direttore del Laboratorio di Sant’Angelo dei Lombardi (dr. A. Frieri – tel.

335.7840554 – e-mail: amfrieri@mail.aslavellino.it) che acquisirà le bolle di consegna per la registrazione e

l’inventariazione.

La consegna dei restanti prodotti deve avvenire, di volta in volta, presso il magazzino indicato

nell’ordine di fornitura.

I tempi per la consegna del materiale di consumo dovranno essere indicati nell’offerta e non

potranno essere comunque superiori a 20 giorni solari complessivi dalla data di emissione

dell’ordine.

4.2 Accettazione e collaudi

L’A.S.L. procederà al controllo del materiale fornito, al fine di verificare la corrispondenza con quanto

richiesto nel Capitolato e dichiarato nell’offerta.

L’accettazione della fornitura è subordinata all’esito positivo dei suddetti controlli.

L’avvenuto rispetto dei termini di consegna e di messa in servizio delle apparecchiature sarà

formalizzato mediante collaudo provvisorio, a cura del Direttore del Laboratorio di Sant’Angelo dei

Lombardi, dr. A. Frieri.

Il collaudo definitivo, da effettuare con il Direttore struttura di destinazione, avrà luogo entro e non

oltre 10 giorni solari dalla data del collaudo provvisorio a titolo di prova.

In caso di esito negativo del collaudo il fornitore verrà messo in mora.

Restano a carico della Ditta aggiudicataria i seguenti oneri:

- Il trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni;

- Il trasferimento dei materiali a piè d’opera nel locale di installazione;

- Le spese per l’imballaggio ed il suo smaltimento;

- L’installazione a regola d’arte, chiavi in mano;

- L’esecuzione del collaudo tecnico delle apparecchiature fornite.

- Formazione del personale addetto.

La consegna delle apparecchiature non costituisce accettazione della stessa, per la quale si rinvia

all’esito positivo del collaudo.

La quantità dei reagenti e del restante materiale consegnato sarà esclusivamente quella accertata

presso il magazzino ricevente e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Per quanto riguarda il controllo qualitativo della merce, resta inteso che la firma per ricevuta,

rilasciata al momento della consegna, non impegnerà l'A.S.L., che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione della Ditta

aggiudicataria e restituiti anche se tolti dal loro imballo originario, e la Ditta stessa dovrà provvedere

alla sostituzione entro 5 (cinque) giorni con materiale nella qualità stabilita e nella quantità richiesta.

4.3 Documentazione dei prodotti forniti

Dovrà essere garantita la disponibilità di manuali d’uso e manuali di service dei prodotti per ciascuna

unità funzionale. Tale documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.

In particolare, la società aggiudicataria si impegna a fornire, gratuitamente, quanto segue:

- Manuali di servizio di tutti i componenti di ogni apparecchio offerto, comprensivi degli

schemi elettrici, elettronici e meccanici;

- Manuali d’uso, manutenzione e informazione sui rischi specifici di ogni apparecchio, in lingua italiana;

- Precise indicazioni sulla scelta e sull’uso di idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per gli addetti;

- Schede di sicurezza dei reagenti.

- Registro di manutenzione consigliato per interventi che possono essere eseguiti

dall’utilizzatore;

- Effettuare la formazione del personale preposto all’utilizzo dell’apparecchiatura, con

eventuale utilizzo di materiale didattico e/o mezzi audiovisivi.

4.4  Addestramento del personale

Ad installazione avvenuta la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a totale sua cura e spese,

all’addestramento del personale addetto al POCT. Per il corretto utilizzo delle apparecchiature

fornite, da concordarsi a seguito di esito positivo del collaudo con il Direttore della UOC Laboratorio

di Patologia Clinica e Tossicologia del PO di Sant’Angelo dei Lombardi.

Sarà quindi indispensabile organizzare un progetto formativo definito con lezioni torico/pratiche

impartite dal personale esperto e coordinato dal dirigente referente del Laboratorio di Sant'Angelo

dei Lombardi. In particolare dovranno essere affrontate le tematiche sulla logica delle analisi

decentrate e sul controllo di qualità svolto dal POCT manager.

4.5 Garanzia e manutenzione

Durante il periodo di locazione, successivo al collaudo definitivo, il fornitore dovrà garantire tutti i

servizi di assistenza tecnica necessari per la manutenzione preventiva, ordinaria e straordinaria

secondo le modalità e condizioni indicate in offerta (full-risk).

Tale garanzia è estesa a qualunque sistema (PC, UPS, ecc.) fornito a corredo delle apparecchiature.

Durante il periodo di locazione, l’A.S.L. non dovrà sopportare alcun onere economico per il

mantenimento in perfette condizioni di funzionamento delle apparecchiature necessarie

all’erogazione dei servizi (dovranno essere garantiti anche i danni derivanti da guasti accidentali).

Gli oneri per la manutenzione straordinaria e periodica programmata dovranno pertanto intendersi

compresi nel prezzo di offerta.

La ditta dovrà indicare dettagliatamente anche le modalità di esecuzione del servizio di assistenza

tecnica secondo la formula del full-risk (comprensivo di tutte le parti di ricambio ed eventuali

elementi a consumo) ed in particolare:

- Il tempo di intervento garantito;

- La sede del Centro di Assistenza competente e i relativi recapiti telefonici (possibilmente

numero verde);

- La sede del magazzino ricambi ed il tempo massimo entro cui ci si impegna a risolvere il

problema tecnico insorto.

4.6 Durata del fermo macchina

Si definisce “tempo di fermo macchina” il periodo di tempo intercorrente tra la chiamata e il

momento del riavviamento con ripristino completo della funzionalità.

La durata del periodo di fermo macchina ammissibile deve essere dichiarato in offerta e non potrà

comunque essere superiore a 24 ore dalla chiamata.

Nel caso di guasto non riparabile entro il periodo di fermo macchina deve essere prevista la consegna di apparecchiatura sostitutiva.

4.7 Materiali di consumo

Se l’apparecchiatura oggetto dell’offerta richiede per il suo normale funzionamento l’utilizzo di

materiali di consumo (diversi dai reagenti) questi dovranno essere forniti dalla ditta aggiudicataria

senza alcun onere aggiuntivo.

4.8 Aggiornamento tecnologico

La Ditta aggiudicataria dovrà fornire, senza oneri aggiuntivi per l’ASL, eventuali aggiornamenti

tecnologici a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire

successivamente alla data del collaudo definitivo e durante il periodo di locazione, compreso

eventuale rinnovo del contratto

ARTICOLO 5  –  Carico di Lavoro del Poct

Il carico di lavoro annuo per il POCT del PSAUT di Bisaccia è il seguente:

| EMATOLOGIA | Numero test annuo |
| --- | --- |
| Test | 2.200 |

| CHIMICA CLINICA | Numero test annuo |
| --- | --- |
| Glicemia (GLY) | 1.500 |
| Azotemia (BUN) | 1.500 |
| Creatinina (CRE) | 1.500 |
| Amilasi | 1.500 |
| GOT (ALT) | 1.500 |
| GPT (AST) | 1.500 |

| MARCATORI CARDIACI | Numero test annuo |
| --- | --- |
| Troponina | 1.500 |
| Mioglobina | 300 |
| CK MB | 300 |

| URINE | Numero test annuo |
| --- | --- |
| Test | 1.500 |

La quantità di determinazioni di cui innanzi non è comprensiva dei test per controlli di qualità, è riferita al prevedibile carico di lavoro, ed è meramente orientativa potendo variare, in più o in meno, in relazione alla mutata domanda a cui l’A.S.L.  è sottoposta.

ARTICOLO 6 – LUOGO DELLA FORNITURA

1. PSAUT c/o SPS di Bisaccia (AV)

La ditta aggiudicataria accetta espressamente che - qualora l'amministrazione, con propri atti

necessitati da esigenze assistenziali o in cogenza di leggi regolanti il SSN , sopprima la struttura

interessata alle attività aggiudicate a seguito della presente gara, nel corso della validità contrattuale

- il contratto s'intenda automaticamente risolto e che pertanto tale eventualità non comporti alcuna

reciproca pendenza di carattere giuridico ed economico fra le parti.

ARTICOLO 7 - Durata del contratto

Il contratto, avrà la durata di anni TRE  ed avrà decorrenza dalla data del collaudo attestante la

piena funzionalità della apparecchiature/attrezzature.

La ASL Avellino, accertata la sussistenza delle condizioni di convenienza, rispetto alla scadenza del

rapporto definita nel contratto, potrà decidere espressamente di rinnovare lo stesso e dunque di

spostare il termine finale di efficacia del contratto per un ulteriore periodo di mesi 12 (dodici).

Alla scadenza del contratto, le apparecchiature concesse in noleggio dovranno essere ritirate dal

soggetto aggiudicatario a cure e spese dello stesso e senza onere per la ASL.

ARTICOLO  8 – BASE D’ASTA

L’importo annuo dell’appalto a base d’asta è pari ad € 50.000,00 IVA esclusa.

Non risultano sussistere oneri per la sicurezza interferenti.

Nel caso in cui durante l’esecuzione del contratto l’operatore economico aggiudicatario individuasse oneri per la sicurezza del tipo interferenziali, la richiesta sarà oggetto di valutazione del Servizio Prevenzione e Protezione della ASL.

ARTICOLO 9 - Norme regolatrici

L'appalto dovra essere espletato a regola d'arte ed in osservanza:

- Delle prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale di appalto e negli altri elaborati

di gara ;

- Delle disposizioni comunitarie, nazionale regionali e provinciali, dei regolamenti e delle

circolari degli organi territorialmente competenti, vigenti, nonché di tutte le integrazioni e

modificazioni successive;

- Dalle norme e provvedimenti della Regione Campania e dal Commissario ad Acta per il

Rientro delle disposizioni interne dell'Asl Avellino;

- Delle norme del Codice Civile;

- Di ogni altra disposizione di legge in materia.

La Ditta è in ogni caso obbligata a conformarsi alla normativa emanata in corso d’opera.

ARTICOLO 10 - Validità dei prezzi e revisione periodica

Il corrispettivo, determinato in sede di gara, si intende esaustivo di tutte le prestazioni richieste al

fornitore e resta fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale.

Il contratto è soggetto all'istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell'art 115 del codice degli appalti

(DLgs 163/06) su istanza di parte.

La revisione dei prezzi potrà essere richiesta anche dalla stazione appaltante sia in esecuzione di

disposizioni regionali e nazionali finalizzate al risanamento economico sia per ancorare i prezzi alle

stazioni centrali di acquisto (SORESA-CONSIP): qualora l’aggiudicatario rifiuti di adeguarsi, l’ASL

potrà risolvere il contratto.

ARTICOLO 11 – Criteri di valutazione dell’offerta e relativi parametri

La Commissione all’uopo istituita valuterà le offerte pervenute nel modo che segue:

A) - ELEMENTO QUALITA’– “OFFERTA TECNICA”: punteggio max attribuibile – punti 70

N.B. In caso di impossibilità da parte della Commissione di gara di valutare, per mancanza di idonea documentazione, l’intero elemento Qualità e dunque tutti i fattori che lo compongono, il soggettoconcorrente verrà direttamente escluso dalla gara; in caso venga prodotta della documentazione relativa solo ad alcuni fattori/sottofattori, verranno valutati esclusivamente gli stessi.

11.1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE:

Il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica (punti 70) sarà assegnato mediante l’applicazione

della formula:

C(a) = Σn [Wi * V(a) i]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta;

n = numero totale dei requisiti;

Wi= punteggio attribuito al requisito;

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta rispetto al requisito, variabile tra 0 e 1;

Σ = sommatoria

Per la determinazione dei coefficienti di valutazione [V(a)i] di ciascun fattore/sottofattore(i), la

Commissione utilizzerà la seguente metodologia:

a) Ogni componente della commissione di gara darà una valutazione discrezionale in base ai seguenti coefficienti:

| livelli prestazionali - giudizio | Coefficiente di attribuzione |
| --- | --- |
| Livello di definizione: ottimo. Proposta completa, rispondente in maniera ottimale alla richiesta, | 1,00 |
| Livello di definizione: Buono. Proposta ampia e corretta. | 0,80 |
| Livello di definizione: Discreto. Proposta adeguata e significativa | 0,70 |
| Livello di definizione: sufficiente. Proposta essenziale e semplice | 0,60 |
| Proposta limitata, molto semplice, rispondente in maniera scarsa alle esigenze della struttura | 0,30 |
| Proposta inadeguata rispetto alla richiesta/proposta assente | 0,00 |

successivamente:

b) sarà determinata la media dei coefficienti attribuiti da tutti i commissari per ciascun fattore;

c) si trasformerà la predetta media in coefficiente definitivo, rapportando ad 1 (uno) la media più

alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima attribuite ad ogni offerta;

d) si trasformerà il coefficiente definitivo in punteggio mediante la seguente operazione:

coefficiente definitivo del fattore X punteggio max attribuibile al fattore in esame.

La sommatoria dei punti ottenuti per ciascun fattore oggetto di valutazione dell’Offerta Tecnica,

determinerà il punteggio complessivo di Qualità.

Le offerte che avranno ottenuto un punteggio di qualità inferiore a 32/70 verranno

automaticamente escluse dalla gara e non saranno prese in esame nelle successive fasi di

valutazione dell’offerta.

FATTORE A) - SISTEMA ANALITICO: EMATOLOGIA - MAX PUNTI ATTRIBUIBILI - PUNTI 26

( punteggio minimo raggiungibile per offerta ritenuta idonea: punti 10)

| Sottofattore | Criteri di valutazione | Max punti |
| --- | --- | --- |
| A.1. | Modalità di determinazione parametri WBC, RBC, PLT, HGB, Hct, MCV, MCH, RDW, screening della formula | 2 |
| A.2. | Manutenzione e pulizia dello strumento eseguita automaticamentedal sistema con cicli pre-programmatisenza intervento dell’operatore | 4 |
| A.3. | Modalità multipla introduzione del campione, da provetta aperta, cap piercing e sangue capillare. | 2 |
| A.4. | Riconoscimento positivo con codice a barre per campioni, controlli e reagenti con indicazione del n. di test residui all’avvio dello strumento. | 2 |
| A.5. | Semplicità d'uso, possibilità di scaricare da WEB su chiave USB i valori target QC e possibilità di inserirli nello strumento con chiave USB | 3 |
| A.6. | Gestione reagenti e reflui di scarico senza utilizzo di taniche (interne o esterne allo strumento) per la totale sicurezza degli operatori | 8 |
| A.7. | Minor volume di sangue aspirato sia da sangue venoso che sangue capillare | 2 |
| A.8. | Adattabilità al contesto operativo (in base a caratteristiche del sistema e in funzione delle necessità del servizio) | 3 |

FATTORE B) - SISTEMA ANALITICO: CHIMICA CLINICA - MAX PUNTI ATTRIBUIBILI - PUNTI 20

(punteggio minimo raggiungibile per offerta ritenuta idonea: punti 10)

| Sottofattore | Criteri di valutazione | Max punti |
| --- | --- | --- |
| B.1. | Calibrazione mediante carta magnetica con tempi di ricalibrazione prolungati. | 2 |
| B.2. | Uso di cartucce monotest monouso con possibilità di creare profili diversi e personalizzati e riconoscimento automatico del test impiegato (attraverso bar code) | 2 |
| B.3. | Maggior numero di analiti disponibili | 2 |
| B.4. | Strumento multiparametrico con possibilità di campionamento diretto di sangue intero da provetta primaria di varie dimensioni senza alcun pretrattamento manuale del campione. Possibilità di campionamento anche da plasma e siero. | 4 |
| B.5. | Strumento compatto con display touch screen integrato, stampante integrata interna e possibilità di gestire una stampante esterna | 2 |
| B.6. | Disponibilità di test diagnostici di substrati, enzimi,ecc | 2 |
| B.7. | Assenza di manutenzione giornaliera e periodica da parte dell’operatore. | 2 |
| B.8. | Adattabilità al contesto operativo (in base a caratteristiche del sistema e in funzione delle necessità del servizio) | 4 |

FATTORE C) - SISTEMA ANALITICO: MARCATORI CARDIACI - MAX PUNTI ATTRIBUIBILI - PUNTI 12

(punteggio minimo raggiungibile per offerta ritenuta idonea: punti 6)

| Sottofattore | Criteri di valutazione | Max punti |
| --- | --- | --- |
| C.1. | Troponina I ultrasensibile | 2 |
| C.2. | Possibilità di effettuare i nteststroponina, mioglobina, Ckmb singolarmente | 2 |
| C.3. | Tecnologia e principi di misura utilizzati | 2 |
| C.4. | Utilizzo cartucce test monouso con conservazione per periodi prolungati | 2 |
| C.5. | Identificazione del campione e del reagente tramite bar code | 2 |
| C.6. | Strumento semplice e intuitivo con interfaccia video touch screen a colori | 2 |

FATTORE D) - SISTEMA ANALITICO: URINE - MAX PUNTI ATTRIBUIBILI - PUNTI 4

( punteggio minimo raggiungibile per offerta ritenuta idonea: punti 2)

| Sottofattore | Criteri di valutazione | Max punti |
| --- | --- | --- |
| D.1. | Possibilità di determinazione da parte dello strumento della tonalità colore | 2 |
| D.2. | Correzione automatica del peso specifico (S.G.) in base al valore di misurazione del Ph | 2 |

FATTORE E) - ASSISTENZA TECNICA - MAX PUNTI ATTRIBUIBILI - PUNTI 4

( punteggio minimo raggiungibile per offerta ritenuta idonea: punti 2)

| Sottofattore | Criteri di valutazione | Max punti |
| --- | --- | --- |
| E.1. | Assistenza tecnica nei giorni di sabato e prefestivi | 2 |
| E.2. | Supporto tecnico per l'intero sistema analitico ed informatico nelle 24 ore solari | 2 |

FATTORE F) - FORMAZIONE DEL PERSONALE - MAX PUNTI ATTRIBUIBILI - PUNTI 4

( punteggio minimo raggiungibile per offerta ritenuta idonea: punti 2)

| Sottofattore | Criteri di valutazione | Max punti |
| --- | --- | --- |
| F.1. | Corsi di preparazione del Personale | 2 |
| F.2. | Supporto in loco all’avviamento del sistema | 2 |

I punteggi relativi alla qualità “Offerta Tecnica” saranno espressi con al massimo 2 cifre decimali

previo arrotondamento.

- - ELEMENTO PREZZO – “OFFERTA ECONOMICA”: punteggio massimo attribuibile – punti 30

Al Concorrente che avrà proposto l'Importo complessivo annuo del servizio più basso verrà

assegnato il punteggio max attribuibile di punti: 30 (saranno prese in esame esclusivamente le

offerte il cui importo complessivo annuale risulta inferiore all’importo a base d’asta), e agli altri

concorrenti punteggi scaturenti dall’applicazione della seguente formula:

Ci = (Pb-Pi) / (Pb – Pm) il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per i 30 punti relativi al prezzo.

Dove :

Ci = Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Pb = Prezzo a base di gara

Pi= Prezzo offerto dal concorrente i-esimo

Pm = Prezzo minimo offerto dai concorrenti

Preferibile la formula con calcolo proporzionale del punteggio prezzo

All’offerta complessiva più bassa tra tutte quelle presentate, sarà attribuito il punteggio massimo previsto, pari a punti 30,00, alle rimanenti offerte, punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

p= (pM X Pm)/P

dove:

p	= punteggio da ricavare

pM	=punteggio massimo attribuibile (30,00)

P	=prezzo dell’offerta presa in considerazione

Pm	=prezzo minore

Il Servizio sarà affidato, previa verifica della congruità delle offerte ai sensi degli artt 86 – 87 e 88 delDLgs 163/2006 e smi e artt. 284 e 121, comma 10, DPR 207/2010, all’operatore economico che avrà ottenuto il punteggio più alto, dato dalla somma del parametro qualità e del parametro prezzo, fatto, comunque, salvo quanto disposto dalla normativa vigente.

Non sono consentite, a pena di esclusione, offerte in aumento o condizionate, contenenti riserve o

espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà

dell’offerente.

Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti, anche se non aggiudicatarie, per lo studio e la

compilazione delle offerte, che non saranno restituite e resteranno di proprietà dell’ASL.

ARTICOLO 12 - Modalita’ di  fatturazione  e  pagamento

Il presente appalto è fondato sul principio della presupposizione in conseguenza della quale le

tipologie ed i volumi della fornitura di reagenti e materiale di consumo desumibili dal presente

capitolato e dai relativi allegati sono puramente indicativi, non costituiscono un impegno od una

promessa dell’ASL, essendo i medesimi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori

variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell’attività istituzionale.

Si ribadisce che la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti

risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i prodotti richiesti mediante regolari ordini di fornitura, senza  avanzare alcuna eccezione o reclamo, qualora i quantitativi ordinati, al termine del contratto,

risultassero diversi da quelli indicati nel presente capitolato e relativi allegati.

I servizi e le forniture saranno fatturati secondo le modalità di seguito precisate:

- Per il noleggio delle apparecchiature dovrà essere emessa fattura trimestrale posticipata,

riportante: la indicazione, oltre dei dati economici, anche del periodo di fatturazione, i

riferimenti al contratto e/o della delibera di aggiudicazione delle apparecchiature fornite in

noleggio e la struttura ove sono state installate le stesse;

- Per i prodotti (analiti, test, materiale accessorio, ecc.) dovrà essere emessa fattura per i

prodotti effettivamente consegnati sulla base degli ordinativi di fornitura emessi dalla ASL.;

la stessa deve riportare oltre i dati economici (costo unitario, importo complessivo, IVA, ecc)

il riferimento al contratto e/o alla delibera di aggiudicazione, dell’ordinativo di fornitura, del

documento di trasporto o di consegna, dei prodotti forniti.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui la ditta è incorsa, viene effettuato

entro 60 giorni dalla ricezione delle fatture. In caso di ritardato pagamento, superiore ai 60

(sessanta) giorni di cui sopra, per cause non imputabili all’Amministrazione, non decorreranno, a carico dello stesso, gli interessi di mora previsti dal D.Lgs 231/2002, cosi come modificato dal DLgs192/2012.

Il pagamento si intende effettuato con la trasmissione all’ Istituto di Credito cassiere dell’ASL del

relativo mandato.

Le contestazioni relative alle fatture sospendono i termini di decorrenza per l'applicazione degli

interessi moratori; la decorrenza di giorni 60 avrà inizio dal momento di ricevimento della nota di

credito o comunicazione giustificativa inerente alle contestazioni.

Eventuali ritardi nel pagamento delle fatture emesse o il vantare crediti nei confronti della A.S.L. non

costituiscono per l’impresa aggiudicataria validi motivi per sospendere o ritardare le prestazioni

previste dal contratto.

ARTICOLO 13 - Cause di forza maggiore

Interruzioni: non sono ammesse interruzioni del servizio. Qualora per cause di forza maggiore

dovesse verificarsi detta circostanza, l’Impresa aggiudicataria, in accordo con il Direttore della UOC

Laboratorio di Patologia Clinica e Tossicologia del Presidio Ospedaliero di Sant’Angelo dei Lombardi

deve sopperire a detta necessità, a proprie spese proponendo soluzioni temporanee alternative che

garantiscano il regolare espletamento delle attività istituzionali della ASL Avellino.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo

del soggetto aggiudicatario e che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza

presupposta dal presente capitolato.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona

fede contrattuale e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’A.S.L.

dipendenti da tale interruzione. Tale disposto è correlato alla necessità e importanza di garantire il

regolare e buon andamento del servizio pubblico nonché di tutelare gli interessi collettivi di cui l’ ASL è portatrice;

ARTICOLO 14 – Responsabilita’

La Stazione Appaltante sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che

dovesse accadere al personale della Ditta nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale

riguardo che qualsiasi eventuale onere si intende già compensato e compreso nel corrispettivo del

contratto stesso.

Non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire in

conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell'A.S.L., in particolare, in conseguenza di furti.

ARTICOLO 15 - Cessione del contratto e del credito

E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del

contratto disciplinate all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il presente contratto, a pena di nullità

della cessione stessa.

L’Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 117 del

D.Lgs. 163/2006.

ARTICOLO 16 - Tracciabilita dei flussi finanziari

AI fine di accedere ai pagamenti relativi al presente appalto l’appaltatore dovrà impegnarsi ad

indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi

dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n.136.

L'appaltatore dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti

correnti dedicati, di cui sopra, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché nello stesso termine,

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore medesimo si assumerà altresì tutti gli

obblighi previsti nella predetta legge 13/8/2010 n.136 e successive modifiche, in particolare quelli di cui all'articolo 3 della suddetta legge n. 136/2010.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della propria provincia della notizia dell'inadempimento della propria

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziari.

L'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere oltre ai contratti di subappalto anche i subcontratti per le

verifiche di cui all'art. 3, comma 9 della legge 13/8/2010 n. 136. Nel caso in cui le transazioni

finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto

conseguente al presente appalto si intenderà risolto ai sensi del comma 8, art. 3 della legge

13/8/2010 n. 136.

ARTICOLO 17 - Inadempienze e penalita'

In caso di carenze rilevate la ASL Avellino potrà applicare una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto dell’appalto commisurata alla gravità ed entità dei disservizi quali:

In caso di mancata consegna, installazione e collaudo delle attrezzature entro i termini di

consegna indicati nell’offerta (la cui decorrenza resta fissata dalla data di inoltro dell’ordine a

mazzo fax), sarà applicata:

- una penalità pari allo 0,3 per mille dell’importo del lotto cui si riferisce la fornitura per

ritardi da 1 a 3 giorni;

- una penalità pari allo 0,5 per mille dell’importo del lotto cui si riferisce la fornitura per

ritardi da 4 a 6 giorni;

- una penalità pari allo 0,75 per mille dell’importo del lotto cui si riferisce la fornitura per

ritardi da 7 a 10 giorni;

- una penalità pari all’1% dell’importo del lotto cui si riferisce la fornitura per ritardi superiori

a 10 giorni; dopo il 15° giorno di ritardo la ASL ha diritto di risolvere il contratto, incamerare

la cauzione e porre a carico del soggetto aggiudicatario gli eventuali danni conseguenti.

Nel caso di ritardi nella consegna dei prodotti, rispetto ai termini stabiliti nell’offerta, sarà applicata

una penalità pari ad €. 15,00 per ogni giorni di ritardo rispetto ai termini indicati nell’ordine di

fornitura. Dopo il 15° giorno di ritardo la ASL ha diritto di risolvere il contratto, incamerare la

cauzione e porre a carico del soggetto aggiudicatario gli eventuali danni conseguenti.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la necessaria assistenza tecnico-manutentiva

rispettando rigorosamente le condizioni e i tempi di intervento dichiarati in sede di offerta. Qualora il

soggetto aggiudicatario non provveda all’intervento tecnico entro in termini previsti nell’offerta, sarà

applicata una penalità pari ad €. 50,00 giornaliere.

L'applicazione delle penali non pregiudica eventuali azioni di risarcimento per maggior danno subito,

derivante dall'inadempimento contrattuale e, pertanto, è fatta salva la facoltà delle ASL di richiedere

il risarcimento di eventuali ulteriori danni derivanti dall’inadempienze e/o di esercitare il diritto alla

risoluzione contrattuale. L'A.S.L. avrà facoltà di applicare penali di maggior importo in presenza di

gravi violazioni o di disservizi e violazioni ripetute.

ARTICOLO 18 - Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali

Gli eventuali ritardi e inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali

stabilite nel C.S.A, saranno contestati alla ditta appaltatrice per iscritto, mediante raccomandata A/R

/ fax / e-mail / pec, all’indirizzo e numero indicati in fase di partecipazione, da parte del RUP in base

alle contestazioni formulate dal Direttore della UOC Laboratorio del PO di Sant’Angelo nella veste di

Direttore dell’esecuzione del contratto.

Il RUP assegnerà alla ditta appaltatrice un termine non inferiore di 10 (dieci) giorni solari per la

presentazione delle proprie giustificazioni, che dovranno pervenire per iscritto su supporto cartaceo.

Qualora le predette deduzioni non pervengano al protocollo del’ASL nel termine indicato, ovvero, pur

essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del RUP, a giustificare

l'inadempienza, lo stesso potrà applicare al Fornitore le penalità  stabilite nel precedente articolo 18 a

decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun

caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha

fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L' ASL potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto

all'appaltatore a qualsiasi titolo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione o di altre garanzie

rilasciate dall'appaltatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento

giudiziario.

Delle penali applicate sarà data comunicazione al soggetto aggiudicatario a mezzo Raccomandata

A.R. ovvero e-mail/pec o fax. L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso

l'emissione da parte della ASL di fattura attiva fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n°

632/72.

ARTICOLO 19 - Risoluzione, Revoca e  Recesso

L'ASL AV si riserva la facoltà, con raccomandata A/R e con preavviso di gg. 30 e senza che la Ditta

aggiudicataria possa vantare pretese e/o compensi di sorta, di recedere e/o risolvere il contratto:

- Qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di

beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) o la Centrale Regionale

Acquisti della Regione Campania (So.Re.Sa SpA) dovessero aggiudicare o stipulare

convenzioni per il servizio oggetto del presente 'appalto. L'ASL recederà dal contratto ove

l'aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle

quotazioni Consip SpA o Centrale Regionale Acquisti. L'ASL AV procederà, tuttavia, al

recesso qualora le norme e/o provvedimenti delle Autorità nazionali o regionali obbligano

- in ogni caso – l’ASL ad aderire ai contratti stipulati dalle centrali di committenza non

lasciando alla stessa alcun margine di scelta;

- Qualora, anche successivamente all'aggiudicazione ovvero successivamente alla stipula

del contratto ed all'esito delle procedure relative al rilascio della documentazione circa la

sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui alla

normativa vigente, revocare l'aggiudicazione ovvero recedere dal contratto, fatto salvo il

pagamento delle prestazioni già eseguite;

- In qualsiasi momento dal contratto, qualora tramite la competente prefettura siano

accertati tentativi infiltrazione mafiosa, ai sensi del DLgs 159/2011. A tale scopo durante il

periodi validità del contratto, l'impresa è obbligata a comunicare all'ASL le variazioni

intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e o trasformazioni, variazioni di soci a

componenti dell’organi di amministrazione), trasmettendo i dati aggiornati di iscrizione al

registro imprese, entro 30 gg. della variazione;

- Per normative e/o provvedimenti della Regione Campania in materia di funzioni e

organizzazione dell'ASL;

- Nei casi previsti da vigenti o sopravvenute normative

- Nei casi previsti da provvedimenti amministrativi di autorità regionali o nazionali;

ARTICOLO 20 - Clausola Risolutiva Espressa

L'ASL Avellino ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola

risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa diffida da comunicarsi con lettera

raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a carico dell'affidatario sia stata emessa sentenza penale di condanna passata in giudicato

per frode;

- in caso di cessazione dell'attività;

- nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso,

- ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore;

- in caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16

marzo 1942, n. 267) di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del

soggetto aggiudicatario;

- in caso di cessione non autorizzata dei crediti;

- nel caso subappalti in tutto o in parte il servizio senza autorizzazione della ASL;

- nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo

determinante dell'aggiudicazione ;

- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, da parte dell’affidatario, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;

- divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, aziende e servizi o loro

utilizzo non conforme;

- cessione parziale o totale del contratto ;

- violazioni delle disposizioni in materia di sub-appalto;

- per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del

contratto;

- nelle ipotesi previste dal regolamento di esecuzione del codice degli appalti (DPR 207/2010).

Nei casi previsti il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito

cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni. AI

verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione opera di diritto quando l'Amministrazione

dell'ASL, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale

volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario. I rimborsi per i danni provocati e le

penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla

cauzione definitiva. L'ASL si riserva la facoltà, qualora si verificassero gli estremi di risoluzione

contrattuale, di affidare le prestazioni di completamento al concorrente classificatosi secondo in

graduatoria.

ARTICOLO 21– Riservatezza

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione

dell'appalto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto

contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il

materiale originario o predisposto in esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e

collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori

di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ASL Avellino ha la facoltà di dichiarare risolto

di diritto il contratto fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che

dovessero derivare all’ASL Avellino.

L'appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto appalto nei casi in cui ciò fosse

condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore medesimo a gare e appalti. Il Fornitore

si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal DLgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

ARTICOLO 22 – Brevetti  industriali e diritti d'autore

L’appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni

tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;

L’appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare l’ASL, per quanto di propria competenza, dalle

pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga

promossa nei confronti dell'ASL un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle

prestazioni contrattuali, l’appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le

spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’ASL informerà

prontamente per iscritto l'appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

ARTICOLO 23  - Essenzialità clausole

All’atto dell’offerta ciascun concorrente espressamente dichiara di accettare le clausole e le

condizioni previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nei suoi allegati.

Con la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore espressamente dichiara di accettare tutte le

clausole e condizioni previste in tutti i documenti che del contratto formano parte integrante.

In particolare, con la presentazione dell’offerta, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni aventi

oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano

eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessita di dovere usare particolari cautele e adottare

determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero

insorgere durante l’esecuzione dell’appalto.

ARTICOLO 24 – Lingua

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di certificazioni o

attestazioni oppure di qualsiasi tipo di documentazione trasmesse in lingua diversa da quella italiana

e non accompagnate da traduzione in lingua italiana, sarà considerata a tutti gli effetti come non

ricevuta.

ARTICOLO 25 - Foro competente

Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Avellino

ARTICOLO 26 – Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile, alla Legge Regionale n. 3/2007, al D. lgs. 163/06, alla restante normativa statale e regionale in materia di appalti di forniture e servizi oltre che alle clausole contenute nel "Capitolato Generale D’appalto per la fornitura di beni e servizi" al "Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi" dell'ASL Avellino.

Sono specificatamente ed espressamente approvati gli articoli:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 e 26, ai sensi dell’articolo

1341 – II° comma del c.c.