REGIONE CAMPANIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

Via degli Imbimbo 10/12

83100 Avellino

[www.aslavellino.it](http://www.aslavellino.it/)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***U.O.C. Provveditorato*** *Via F. Iannaccone, 21* ***83100 AVELLINO****Direttore f.f. Avv. Raffaele Petrosino**Tel: 0825-164400 interno 2213**Fax: 0825-16440-2295**e-mail:* *provveditorato@aslavellino.it**pec:* provveditorato@pec.aslavellino.it |  | **PROCEDURA negoziata, ai sensi dell'art.36,co.2 let. b) Dlgs.50/2016, per la fornitura di un sistema analitico per P.O.C.T. del SpS “Di Guglielmo” –Bisaccia** n. gara ANAC **CIG** **DISCIPLINARE DI GARA** **Condizioni Particolari di** **RDO aperta n.** 2637276 |

Procedura telematica di acquisto espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. – RDO aperta n° 2637276 pubblicata sul Mercato Elettronico della P.A.

La presente procedura è disciplinata dalle Regole del Sistema di e-Procurement e dalla Documentazione del **Bando di Gara BENI –FSS** (Condizioni Generali di Contratto, Patti di Integrità, Bando di Abilitazione, Capitolato D’Oneri e Capitolati Tecnici).

**LE CONDIZIONI GENERALI** sono quelle indicate nella RDO n° 2637276 caricata a sistema, che ove non espressamente richiamate nel presente documento, si intendono integralmente assunte e riportate.

A queste si aggiungono le seguenti **CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO** le quali prevarranno in caso di contrasto con quanto previsto dalla Documentazione di Gara.

**Questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare e/o di risolvere anticipatamente il Contratto, in caso di aggiudicazione da parte di So.Re.Sa spa di gara centralizzata di medesimo oggetto.**

**Altresì, il punto ordinante si riserva la facoltà di non aggiudicare in caso di presentazione di una sola offerta** o in caso di in caso di sopravvenute ed imprevedibili esigenze aziendali.

# OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura di acquisto in economia ha per oggetto la fornitura di reagenti ed attrezzature per P.O.C.T. del SpS “Di Guglielmo” –Bisaccia

La durata dell’affidamento è fissata in mesi 36 + eventuale proroga di mesi12.

L’importo presunto posta a base di gara è pari ad € 200.000,00 oltre IVA:

* € 150.0 00,00 per mesi36;
* € 50.000,00 per l’eventuale proroga di mesi12.

La fornitura e le modalità di esecuzione sono dettagliatamente esposte nel Capitolato Tecnico caricato a sistema.

1. **REQUISITI:**

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno indicare mediante compilazione del modello DGUE le Informazioni identificative e generalidi cui alla *parte II lettere A, B e C*, nonché il possesso dei requisiti di ammissibilità (a pena di esclusione) di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnica di seguito indicati:

* **2.1**-**assenza dei motivi di esclusione** di cui all’art. 80 del Codice, *mediante compilazione della parte III DGUE* e della autodichiarazione ad Integrazione del DGUE;
* **2.2**-**idoneità professionale** di cui all’art. 83-comma 3: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio per le attività inerenti l'oggetto della presente procedura, *mediante compilazione della parte IV lettera A DGUE;*
* **2.3**-**capacità finanziaria e tecnica** di cui all’ art. 83 commi 4, 5 e 6:
1. il **Fatturato globale di impresa** realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari per un importo almeno doppio all’importo presunto posto a base di gara, *mediante compilazione della parte IV lettera B punto 1a) DGUE;*
2. il **Fatturato specifico** relativo ad almeno 3 forniture analoghe realizzate negli ultimi tre anni, pari o superiore all’importo a base d’asta *mediante compilazione della parte IV lettera B punto 2a) DGUE*

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di cui ai punti a) e b) devono essere rapportati al periodo di attività che, comunque, non potrà essere inferiore a un anno.

1. **avere eseguito** nell’arco degli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione della presente procedura **almeno** **3 contratti** di appalto per fornitura analoga (architetture iperconvergenti) **resa a favore di enti della PP.AA.,** *mediante compilazione della* *parte IV lettera C punto 1b) DGUE*
2. **essere in possesso** di Certificazioni di qualità **UNI EN ISO 9001-2015** in corso di validità *mediante compilazione della* *parte IV lettera C punto 12) DGUE*
3. **iscrizione** nel Libro Unico del Lavoro di personale qualificato sull’oggetto di gara *mediante compilazione della* *parte IV lettera C punto 6b) DGUE*
4. **iscrizione** nel Libro Unico del Lavoro**, *non anteriore a mesi 12***, di figure professionali in possesso delle certificazioni di seguito indicate, *mediante compilazione della* *parte IV lettera C punto 6b) DGUE:*
* VMwareCertified Professional (VCP-550)
* VMware Certified Advanced Professional 5 – Data Center Administration (VCAP5-DCA)
* CompTia Server+: (certificazione indipendente dal produttore dell’HW)
* Certificazione Linux RHCE
* Certificazione Zabbix Certified Specialist
* Certificazione Microsoft MCP
* Certificazione tecnica del produttore del software di Iperconvergenza
* Certificazione tecnica Veeam VMCE
* Certificazione tecnica Veeam VMTSP

È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi di Imprese e di Reti di imprese, in conformità alle disposizioni del Codice degli Appalti; in tal caso *compilare la parte II* *lettera A DGUE –Tabella Forma della partecipazione.*

I requisiti richiesti devono essere posseduti da tutti gli operatori economici che partecipano alla gara in raggruppamento o in associazione, anche dalle imprese consorziate esecutrici della prestazione.

1. **MEZZI DI PROVA E VERIFICA DEI REQUISITI- SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai fini della dimostrazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico concorrente potrà fornire i mezzi di richiesti dal presente documento ovvero previsti dagli artt. 80 e 110 nonché dall'allegato XVII del Codice.

L’operatore economico avente sede in paesi esteri, ai fini della dimostrazione dei requisiti di ammissibilità, può attestare il possesso degli stessi nei seguenti modi:

a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 80 del Codice, può produrre il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;

b) per quanto riguarda il comma 4 del predetto articolo, può fornire apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

Relativamente alla capacità economico finanziaria e tecniche degli operatori economici possono fornire, in aggiunta alle dichiarazioni richieste dal presente documento, attestati, se in possesso, rilasciati da Enti Pubblici o privati accreditati. Nel caso di forniture effettuate da privati, la prestazione può essere attestata da questi o in mancanza dallo stesso concorrente, con apposita autocertificazione.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive di cui all’Articolo 80 Dlgs.50/2016, si applica il comma 9 dell'articolo 83 del Codice: decorso il termine assegnato dalla Stazione Appaltante senza che siano state rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni, il concorrente sarà escluso dalla gara.

1. **– AVVALIMENTO**

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 89 del Codice, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 2, dei “requisiti di ordine generale”(art. 80 del Codice) di cui al punto 2.1, dei “requisiti di idoneità professionale” di cui al punto 2.2 (art. 83, comma 3 del codice] e della “capacità finanziaria e tecnica” di cui al punto 2.3 il concorrente singolo o consorziato o raggruppato (Art. 45 del Codice), può soddisfare le richieste avvalendosi della capacità di altri soggetti (imprese ausiliarie), anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento, l'operatore economico deve fornire, nella Parte II – Sezione C del DGUE, l’indicazione dell’impresa ausiliaria, precisare i requisiti oggetto dell’avvalimento e allegare:

modello DGUE rilasciato dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di questa dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; (N.B. se tale dichiarazione viene rilasciata da un procuratore occorre allegare copia conforme della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale dell’impresa risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all’originale di tale documento, il procuratore potrà rendere dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dal certificato della camera di commercio).

dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dall'impresa ausiliaria attestante:

l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso la ASL, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto d’appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;

originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (l’impresa ausiliaria dovrà specificare analiticamente le risorse che metterà a disposizione del fornitore per l’esecuzione dell’appalto).

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la ASL esclude il concorrente e escute la garanzia provvisoria.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della ASL in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente di applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto.

E' consentito l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione dalla gara, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento all’interno di un Raggruppamento temporaneo d’impresa o Consorzio ordinario di concorrenti tra mandante e mandataria o tra consorziate.

L’ASL Avellino verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80: l’ASL, pertanto, inviterà l'operatore economico a sostituire, entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla richiesta, pena l’esclusione, i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

1. **– AVVISI DI RETTIFICA E CHIARIMENTI**

Gli operatori economici interessati possono ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura di gara, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite il portale MePA entro e non oltre la data indicata sul portale stesso- sezione Date Iniziativa.

 Non saranno, pertanto, fornite risposte a quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

L’ASL si riserva in autotutela e con provvedimento motivato e ove ne ricorra la necessità, la riapertura dei termini di gara e la ripetizione delle operazioni di essa.

1. **SUBAPPALTO**

L’appalto può essere subappaltato entro il limite del 40% (quaranta percento) dell’importo complessivo contrattuale. In caso di subappalto il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare, *mediante compilazione della parte II lettera D DGUE* .

Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del Codice e smi.

7. **MODALITA’ E ULTERIORI CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.**

Le offerte, presentate telematicamente tramite il MePA entro e non oltre la data indicata sul

portale - sezione Date Iniziativa-, dovranno essere corredate della **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA TECNICA ED ECONOMICA** di seguito descritta**:**

**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:**

**7.1- Modello DGUE + Integrazione**, rilasciato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., debitamente compilato, **firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta partecipante ed inviato telematicamente tramite il MePA.**

Questa S.A. si riserva la facoltà di effettuare, a campione, il controllo sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi della normativa vigente.

**7.2-PASSOE**

Il concorrente, ove previamente registrato, dovrà produrre il documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS. Si ribadisce che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura. L’ASL provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione delle attività sopra previste.

**7.3-CAUZIONE PROVVISORIA** rilasciata da un fidejussore autorizzato, **firmata digitalmente**

**dal legale rappresentante della ditta partecipante e inviata telematicamente tramite il Mepa** caricando a sistema la copia scansionata del documento originale recante in calce la dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e smi “Copia Conforme all’Originale”.

La cauzione dovrà essere resa in favore della ASL AVELLINO secondo le modalità prescritte dall’articolo 93 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per un importo **pari al 2%** dell’importo presunto posto a base di gara.

Tale garanzia resta vincolata per un periodo di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà essere corredata, oltre a quanto previsto dall’articolo 93, comma 5, del medesimo Decreto Legislativo, dall’impegno del garante, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, a rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Altresì, essa dovrà contenere la **Dichiarazione inerente l’impegno** a rilasciare garanzia fideiussoria pari al 10%dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 93-comma 8, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

Qualora la garanzia sia resa sotto forma di fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ex art. 107 del D. Lgs 385/93, dovrà essere allegata copia dell’autorizzazione concessa all’intermediario finanziario medesimo dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. L’importo della garanzia può essere ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; il possesso del requisito dovrà essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.

**7.4- SCHEDE TECNICHE -DEPLIANS -DESCRIZIONI** dei prodotti offerti:

Scheda Tecnica contenente le caratteristiche tecniche dettagliate ed esaurienti dei prodotti offerti senza richiami o rimandi ad altra documentazione complete di descrizione in lingua italiana, e/o depliants illustrativi; le Schede devono individuare la casa produttrice e il codice del prodotto offerto. Ogni Scheda dovrà essere caricata a sistema in formato pdf e rinominata con esplicito riferimento alla riga del Tabulato Tecnico.

La Scheda Tecnica delle Attrezzature Elettriche dovrà essere accompagnata dalla relativa **Scheda Tecnica di Sicurezza** che dichiari espressamente:

* codice CND (ove previsto);
* conformità costruttiva alle norme della Comunità Europea - Marchio CE ;
* conformità alle normative vigenti che garantiscono la sicurezza degli utilizzatori;
* Classe di Isolamento Elettrico (CEI 62-5);
* Compatibilità Elettromagnetica (EN60601-1);

**7.5- DICHIARAZIONE** inerente l’ impegno a fornire per ogni Sistema, in caso di aggiudicazione:

**La licenza d’uso di tutti i software** eventualmente necessari per il regolare funzionamento delle

 macchine.

**La fornitura del materiale di consumo** eventualmente necessario a soddisfare il fabbisogno di 100 prestazioni;

**La Garanzia globale FULL RISK** per un periodo di **24 mesi** a decorrere dalla data del collaudo funzionale , comprensiva di:

 tutte le operazioni di manutenzione programmata indicate dal Costruttore nei rispettivi manuali d’uso e/o servizio;

 tutte le operazioni di verifica di sicurezza elettrica e funzionale secondo le modalità e tempistiche previste dalla normativa tecnica vigente per la specifica classe di apparecchiatura;

 tutte le operazioni di manutenzione correttiva comprensiva delle parti di ricambio con tempi di intervento dalla chiamata non superiore alle 24 ore lavorative;

 fornitura di apparecchiatura sostitutiva di pari livello tecnologico e funzionalità qualora l’apparecchiatura in esame sia inutilizzabile per un periodo superiore alle 72 ore dalla segnalazione del guasto e per tutto il tempo necessario al ripristino del corretto funzionamento;

 upgrade di tutti i software eventualmente necessari per il funzionamento delle macchine alle ultime versioni pubblicate.

**i recapiti** telefonici, di telefax e gli indirizzi di posta elettronica **per l’ Assistenza Tecnica**;

**la formazione del personale** al corretto utilizzo di tutta la strumentazione.

Tale DICHIARAZIONE dovrà essere **firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta partecipante e inviata telematicamente tramite il Mepa**

**7.6- RELAZIONE TECNICA** che deve essere sviluppata seguendo l’ordine di cui alla **GRIGLIA DI VALUTAZIONE** del Capitolato Tecnico. La relazione deve essere armonica e coerente con quanto richiesto dal CTA ed essere articolata in modo tale che ogni punto sia completo; detta relazione deve essere corredata, altresì, di tutta la documentazione atta a favorire la valutazione secondo i criteri stabiliti nella Griglia stessa.

**La relazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta parte**

**7.7-OFFERTA ECONOMICA** come da fac simile di sistema**, firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta partecipante ed inviata telematicamente tramite il MePA**

**7.8- TABULATO TECNICO-ECONOMICO** debitamente compilato e **firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta e inviato telematicamente tramite il Mepa.**

* **8. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA**

L’aggiudicazione della RdO sarà effettuata direttamente dal Punto Ordinante secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 95, comma 2, del DLgs 50/2016, in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la cui valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi:

|  |  |
| --- | --- |
| **ELEMENTO QUALITA’– *“OFFERTA TECNICA”*** | 70 |
| **ELEMENTO PREZZO – “*OFFERTA ECONOMICA*”** | 30 |
| **PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUIBILE** | **100** |

Le offerte prodotte dai concorrenti saranno sottoposte all’esame di apposita Commissione nominata dal Direttore Generale che attribuirà i punteggi previa valutazione tecnica delle offerte stesse, sulla scorta dei criteri di valutazione e dei connessi parametri di seguito specificati.

***A) - ELEMENTO QUALITA’– “OFFERTA TECNICA”: punteggio max attribuibile – punti 70***

*N.B. In caso di impossibilità da parte della Commissione di gara di valutare, per mancanza di idonea documentazione, l’intero elemento Qualità e dunque tutti i fattori che lo compongono, il soggettoconcorrente verrà direttamente escluso dalla gara; in caso venga prodotta della documentazione relativa solo ad alcuni fattori/sottofattori, verranno valutati esclusivamente gli stessi.*

GRIGLIE DI VALUTAZIONE:

Il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica (punti 70) sarà assegnato mediante l’applicazione

della formula:

**C(a) = Σn [Wi \* V(a) i]**

dove:

***C(a)*** *= indice di valutazione dell’offerta;*

***n*** *= numero totale dei requisiti;*

***Wi****= punteggio attribuito al requisito;*

***V(a) i*** *= coefficiente della prestazione dell’offerta rispetto al requisito, variabile tra 0 e 1;*

***Σ*** *= sommatoria*

Per la determinazione dei coefficienti di valutazione [**V(a)i**] di ciascun fattore/sottofattore**(i)**, **l**a

Commissione utilizzerà la seguente metodologia:

a) Ogni componente della commissione di gara darà una valutazione discrezionale in base ai seguenti coefficienti:

|  |  |
| --- | --- |
| **livelli prestazionali - giudizio** | **Coefficiente di****attribuzione** |
| **Livello di definizione: ottimo.** *Proposta completa, rispondente in maniera ottimale alla richiesta,* | 1,00 |
| **Livello di definizione: Buono.** *Proposta ampia e corretta.* | 0,80 |
| **Livello di definizione: Discreto.***Proposta adeguata e significativa* | 0,70 |
| **Livello di definizione: sufficiente**.*Proposta essenziale e semplice* | 0,60 |
| **Proposta limitata**, *molto semplice, rispondente in maniera scarsa alle**esigenze della struttura* | 0,30 |
| **Proposta inadeguata** rispetto alla richiesta/proposta assente  | 0,00 |
|  |  |

**successivamente:**

b) sarà determinata la media dei coefficienti attribuiti da tutti i commissari per ciascun fattore;

c) si trasformerà la predetta media in coefficiente definitivo, rapportando ad 1 (uno) la media più

alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima attribuite ad ogni offerta;

d) si trasformerà il coefficiente definitivo in punteggio mediante la seguente operazione:

***coefficiente definitivo del fattore X punteggio max attribuibile al fattore in esame.***

La sommatoria dei punti ottenuti per ciascun fattore oggetto di valutazione dell’Offerta Tecnica,

determinerà il punteggio complessivo di Qualità.

**Le offerte che avranno ottenuto un punteggio di qualità inferiore a 32/70 verranno**

**automaticamente escluse dalla gara e non saranno prese in esame nelle successive fasi di**

**valutazione dell’offerta.**

**FATTORE A) - SISTEMA ANALITICO: EMATOLOGIA - MAX PUNTI ATTRIBUIBILI - PUNTI 26**

*( punteggio minimo raggiungibile per offerta ritenuta idonea: punti 10)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sottofattore | Criteri di valutazione | Max punti |
| A.1. | Modalità di determinazione parametri WBC, RBC, PLT, HGB,Hct, MCV, MCH, RDW, screening della formula | 2 |
| A.2. | Manutenzione e pulizia dello strumento eseguitaautomaticamentedal sistema con cicli pre-programmatisenza intervento dell’operatore | 4 |
| A.3. | Modalità multipla introduzione del campione, da provetta aperta, cap piercing e sangue capillare. | 2 |
| A.4. | Riconoscimento positivo con codice a barre per campioni, controlli e reagenti con indicazione del n. di test residui all’avvio dello strumento. | 2 |
| A.5. | Semplicità d'uso, possibilità di scaricare da WEB su chiave USB i valori target QC e possibilità di inserirli nello strumento con chiave USB | 3 |
| A.6. | Gestione reagenti e reflui di scarico senza utilizzo di taniche (interne o esterne allo strumento) per la totale sicurezza degli operatori | 8 |
| A.7. | Minor volume di sangue aspirato sia da sangue venoso che sangue capillare | 2 |
| A.8. | Adattabilità al contesto operativo (in base a caratteristiche del sistema e in funzione delle necessità del servizio) | 3 |

**FATTORE B) - SISTEMA ANALITICO: CHIMICA CLINICA - MAX PUNTI ATTRIBUIBILI - PUNTI 20**

*(punteggio minimo raggiungibile per offerta ritenuta idonea: punti 10)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sottofattore | Criteri di valutazione | Max punti |
| B.1. | Calibrazione mediante carta magnetica con tempi di ricalibrazione prolungati. | 2 |
| B.2. | Uso di cartucce monotest monouso con possibilità di creare profili diversi e personalizzati e riconoscimento automatico del test impiegato (attraverso bar code) | 2 |
| B.3. | Maggior numero di analiti disponibili | 2 |
| B.4. | Strumento multiparametrico con possibilità di campionamento diretto di sangue intero da provetta primaria di varie dimensioni senza alcun pretrattamento manuale del campione. Possibilità di campionamento anche da plasma e siero. | 4 |
| B.5. | Strumento compatto con display touch screen integrato, stampante integrata interna e possibilità di gestire una stampante esterna | 2 |
| B.6. | Disponibilità di test diagnostici di substrati, enzimi,ecc | 2 |
| B.7. | Assenza di manutenzione giornaliera e periodica da parte dell’operatore. | 2 |
| B.8. | Adattabilità al contesto operativo (in base a caratteristiche del sistema e in funzione delle necessità del servizio) | 4 |

**FATTORE C) - SISTEMA ANALITICO: MARCATORI CARDIACI - MAX PUNTI ATTRIBUIBILI - PUNTI 12**

*(punteggio minimo raggiungibile per offerta ritenuta idonea: punti 6)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sottofattore | Criteri di valutazione | Max punti |
| C.1. | Troponina I ultrasensibile | 2 |
| C.2. | Possibilità di effettuare i nteststroponina, mioglobina, Ckmbsingolarmente | 2 |
| C.3. | Tecnologia e principi di misura utilizzati | 2 |
| C.4. | Utilizzo cartucce test monouso con conservazione per periodi prolungati | 2 |
| C.5. | Identificazione del campione e del reagente tramite bar code  | 2 |
| C.6. | Strumento semplice e intuitivo con interfaccia video touch screen a colori | 2 |

**FATTORE D) - SISTEMA ANALITICO: URINE - MAX PUNTI ATTRIBUIBILI - PUNTI 4**

*( punteggio minimo raggiungibile per offerta ritenuta idonea: punti 2)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sottofattore | Criteri di valutazione | Max punti |
| D.1. | Possibilità di determinazione da parte dello strumentodella tonalità colore | 2 |
| D.2. | Correzione automatica del peso specifico (S.G.) in base alvalore di misurazione del Ph | 2 |

**FATTORE E) - ASSISTENZA TECNICA - MAX PUNTI ATTRIBUIBILI - PUNTI 4**

*( punteggio minimo raggiungibile per offerta ritenuta idonea: punti 2)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sottofattore | Criteri di valutazione | Max punti |
| E.1. | Assistenza tecnica nei giorni di sabato e prefestivi | 2 |
| E.2. | Supporto tecnico per l'intero sistema analitico edinformatico nelle 24 ore solari | 2 |

**FATTORE F) - FORMAZIONE DEL PERSONALE - MAX PUNTI ATTRIBUIBILI - PUNTI 4**

*( punteggio minimo raggiungibile per offerta ritenuta idonea: punti 2)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sottofattore | Criteri di valutazione | Max punti |
| F.1. | Corsi di preparazione del Personale | 2 |
| F.2. | Supporto in loco all’avviamento del sistema | 2 |

I punteggi relativi alla qualità “Offerta Tecnica” saranno espressi con al massimo 2 cifre decimali previo arrotondamento.

***B)- ELEMENTO PREZZO – “OFFERTA ECONOMICA”: punteggio massimo attribuibile – punti 30***

 Punti 30 da attribuzione diretta dal sistema MePA in base alla formula Non Lineare a Proporzionalità Inversa (Interdipendente)

Il punteggio economico verrà attribuito esclusivamente all’offerta economica totale
Non sono consentite, a pena di esclusione, offerte in aumento o condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente.
L’ASL AV si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto nei casi in cui venga accertato che l’offerta non risulta soddisfare gli obblighi di cui al D.Lgs 50/2016

Il Servizio sarà affidato, previa verifica della congruità delle offerte ai sensi degli artt 86 – 87 e 88 delDLgs 163/2006 e smi e artt. 284 e 121, comma 10, DPR 207/2010, all’operatore economico che avrà ottenuto il punteggio più alto, dato dalla somma del parametro qualità e del parametro prezzo, fatto, comunque, salvo quanto disposto dalla normativa vigente.

Non sono consentite, a pena di esclusione, offerte in aumento o condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà

dell’offerente.

Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti, anche se non aggiudicatarie, per lo studio e la

compilazione delle offerte, che non saranno restituite e resteranno di proprietà dell’ASL.

L’ASL AV si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto nei casi in cui venga accertato che l’offerta non risulta soddisfare gli obblighi di cui al D.Lgs 50/2016

*Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo o per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto* ***il miglior punteggio sull’offerta tecnica.***

*Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica,* ***si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.***

**9. ADEMPIMENTI DOPO L’AGGIUDICAZIONE E DOCUMENTI DI STIPULA.**

Nel termine di 10 giorni solari decorrenti dal ricevimento telematico della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, il Fornitore dovrà far pervenire al Punto Ordinante la seguente documentazione:

**a) Cauzione definitiva** in misura e con le modalità di cui all’articolo 103 del Codice;

**b) Atto costitutivo del consorzio e dell’ATI** in caso di costituzione non già avvenuta. *(nel caso di RTI/ATI o consorzio senza soggettività giuridica);*

**c) Contratto di subappalto** *(nel caso di subappalto),* nonché la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice., in relazione a quanto subappaltato; la dichiarazione del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice, nonché la insussistenza dei divieti prescritti dall' articolo 67 DLgs 159/2011.

**d) Recapiti** telefonici, di telefax e gli indirizzi di posta elettronica **del Referente Tecnico per l’esecuzione del Contratto**

**e) Ulteriori Documenti,** ritenuti utili e/o opportuni ai fini dell’aggiudicazione definitiva e della sottoscrizione del Documento di Stipula, espressamente richiesti dal Punto Ordinante nella comunicazione di aggiudicazione di cui innanzi.

La suindicata documentazione dovrà essere inviata anche telematicamente tramite il Mepa mediante scannerizzazione dei documenti cartacei.

Il contratto di fornitura con il fornitore aggiudicatario si intenderà validamente perfezionato all’esito della verifica dei documenti richiesti, nel momento in cui il Documento di Stipula firmato digitalmente verrà caricato a sistema dal Punto Ordinante e inviato all’ aggiudicatario.

Qualora nel termine assegnato, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, l’ASL si riserva di assegnare un termine perentorio, scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell’aggiudicazione.

Ove l’ASL non preferisca indire una nuova procedura, procederà all’aggiudicazione della gara al concorrente che segue in classifica, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare rispettivamente entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione precedentemente indicata.

Tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti il contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.

 **10.** **TEMPI E LUOGHI DI CONSEGNA**

I tempi per la consegna e l’installazione delle attrezzature dovranno essere indicati nell’offerta e non

dovranno essere comunque superiori a 60 giorni solari dalla data di emissione dell’ordine.

L’ASL si riserva di indicare in fase di ordine una data di consegna successiva qualora sussistano

esigenze di coordinamento con eventuali lavori di predisposizione dei locali.

I tempi indicati nell’offerta o la data indicata nell’ordine, se successiva, saranno assunti quali termini

per il computo delle penali da applicare per eventuali ritardi.

Le apparecchiature devono essere consegnate, installate e collaudate presso i locali dello PSAUT,

prendendo accordi con il Direttore del Laboratorio di Sant’Angelo dei Lombardi (dr. A. Frieri – tel.

335.7840554 – e-mail: amfrieri@mail.aslavellino.it) che acquisirà le bolle di consegna per la registrazione el’inventariazione.

La consegna dei restanti prodotti deve avvenire, di volta in volta, presso il magazzino indicato

nell’ordine di fornitura.

I tempi per la consegna del materiale di consumo dovranno essere indicati nell’offerta e non

potranno essere comunque superiori a 20 giorni solari complessivi dalla data di emissione

dell’ordine.

Le consegne si intendono comprensive di trasporto, facchinaggio, deposito al piano, installazione e collaudo negli ambienti di destinazione.

Sono pertanto a carico dell’aggiudicatario gli oneri derivanti dall’utilizzo di mezzi ed opere di sollevamento e di trasporto interno.

Sono, inoltre, a carico del Ditta, compresi nelle condizioni e nel prezzo di fornitura, tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, il trasporto al piano e il posizionamento nei locali di destinazione, il montaggio, lo smaltimento degli imballaggi, la vigilanza fino al momento della consegna e le eventuali assicurazioni prescritte dalla normativa vigente.

**11.** **PENALITA’**

In caso di carenze rilevate la ASL Avellino potrà applicare una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto dell’appalto commisurata alla gravità ed entità dei disservizi quali:

In caso di mancata consegna, installazione e collaudo delle attrezzature entro i termini di

consegna indicati nell’offerta (la cui decorrenza resta fissata dalla data di inoltro dell’ordine a

mazzo fax), sarà applicata:

- una penalità pari allo 0,3 per mille dell’importo del lotto cui si riferisce la fornitura per

ritardi da 1 a 3 giorni;

- una penalità pari allo 0,5 per mille dell’importo del lotto cui si riferisce la fornitura per

ritardi da 4 a 6 giorni;

- una penalità pari allo 0,75 per mille dell’importo del lotto cui si riferisce la fornitura per

ritardi da 7 a 10 giorni;

- una penalità pari all’1% dell’importo del lotto cui si riferisce la fornitura per ritardi superiori

a 10 giorni; dopo il 15° giorno di ritardo la ASL ha diritto di risolvere il contratto, incamerare

la cauzione e porre a carico del soggetto aggiudicatario gli eventuali danni conseguenti.

Nel caso di ritardi nella consegna dei prodotti, rispetto ai termini stabiliti nell’offerta, sarà applicata

una penalità pari ad €. 15,00 per ogni giorni di ritardo rispetto ai termini indicati nell’ordine di

fornitura. Dopo il 15° giorno di ritardo la ASL ha diritto di risolvere il contratto, incamerare la

cauzione e porre a carico del soggetto aggiudicatario gli eventuali danni conseguenti.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la necessaria assistenza tecnico-manutentiva

rispettando rigorosamente le condizioni e i tempi di intervento dichiarati in sede di offerta. Qualora il

soggetto aggiudicatario non provveda all’intervento tecnico entro in termini previsti nell’offerta, sarà

applicata una penalità pari ad €. 50,00 giornaliere.

L'applicazione delle penali non pregiudica eventuali azioni di risarcimento per maggior danno subito,

derivante dall'inadempimento contrattuale e, pertanto, è fatta salva la facoltà delle ASL di richiedere

il risarcimento di eventuali ulteriori danni derivanti dall’inadempienze e/o di esercitare il diritto alla

risoluzione contrattuale. L'A.S.L. avrà facoltà di applicare penali di maggior importo in presenza di

gravi violazioni o di disservizi e violazioni ripetute.

Per ogni inadempimento contrattuale il Punto Ordinante applicherà una penale calcolata nella misura dell’1% (uno per cento) del corrispettivo dovuto per la fornitura contestata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

**12.** **FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il termine per il pagamento delle fatture è fissato in giorni 60 data fine mese ricevimento fattura, conformemente a quanto previsto dall’Art. 9 punto 1 delle Condizioni Generali del Contratto ( “ il pagamento del prezzo sarà effettuato, previo accertamento di cui all’art. 307, comma 2 del D.P.R. 207/2010, sulla base delle fatture emesse dal Fornitore contraente........ entro quel diverso termine stabilito secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia”,

In caso di ritardo nei pagamenti, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, il tasso di mora viene fissato in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 1 punto percentuale.

  **IL RUP IL DIRETTORE f.f. U.O.C. Provveditorato**

 Rosa D’Alessandro Avv Raffaele Petrosino