## Sheet1
LOTTO 6 -CIG
| AREA DA COMPILARE A CURA DEL FORNITORE |  |  |  | AREA DA COMPILARE A CURA DEL FORNITORE
| METAPRODOTTO | DESCRIZIONE | Q.tà rich pz | CONSEGNA E MONTAGGIO | Marca | Codice Articolo Fornitore prodotto offerto | Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto | Prezzo (IVA esclusa) riferito alla UDM indicata | Prezzo Totale | Note
1 | Elettrocardiografo | ECG stampa 60mm, 12 derivazioni , 3 canali, Blue Tooth,. Acquisizione e digitalizzazione in contemporanea delle 12 derivazioni ECG Esami memorizzabili [numero]: 100 Trasferimento dati: via Bluetooth Stampante integrata: Carta termica Schermo: LCD grafico TFT a colori Dimensioni schermo (LxH) [mm]: 70.x 52 mm./ca Alimentazione: Rete e batteria Sistema operativo richiesto: Windows Dotazione incluse: Elettrodo monouso, cavo paziente, borsa, carta, opzione interpretazione, opzione memoria, SW cubeecg, ricevitore usb/bt per pc | 1
2 | Defibrillatore | Defibrillatore Semiautomatico, portatile 200 J. Onda bifasica esponenziale tronca. Set-Up conforme alle nuove linee guida AHA/ECR 2010adulti e bambini. Indicazione di stato a LED: LED lampeggianti per: Pulsanti di scarica; LED lampeggiate apparecchiatura pronta per erogare la scarica; LED lampeggiante per connessione piastra. LED Lampeggiabte per apperecchio pronto all'uso; LED lampeggiante per Superato Auto Test OK; Messaggi acustici e visivi . Regolaione automatica del volume ,importa IrDA trasmissione wireless dati a pc, Batteria ricaricabile LiLon + caricabatteria. Armadietto in metallo a muro, Memory Card 1 Gb, PC Software View Express, stampante termica | 1
3 | Pulsiossimetro | Pulsiossimetro con memoria di 72 ore di piccolissime dimensioni, indossabile al polso. Indicato per la misurazione istantanea sella SpO2 e la memorizzazione dei dati ossimetrici e delle pulsazioni. Indicato sia per usi nell'ambito raccolta dati medici (adulti) in ambito ospedaliero, registrazioni ambulatoriali, studi sulle disfunzioni del sonno. Accessori in DOTAZIONE - 1 Batteria AAA - 1 Sensore SpO2 - 1 Bracciale tipo orologio | 1
4 | Aspiratore | Aspiratore medico chirurgico in materiale plastico chirurgico con raccoglitore monouso da lt 1 - Doppia Alimentazione: (motore e batteria)-Tubo di collegamento in silicone sterilizzato con raccordo conico integrato porta-sondini.
5 | Unità di lavaggio | Apparecchio automatico per il lavaggio e la disinfezione a freddo di contenitori clinici, Costruito in acciaio inox 18/8 AISI 304 satinato, é dotato di vasca di lavaggio inox provvista di 41 spruzzatori - 25 centrali e 16 laterali e del VUOTATOIO. Capacità della vasca di lavaggio: 54 litri. Potenza elettrica massima assorbita: 450W. Tensione elettrica di alimentazione: 220V/50Hz. Dimensioni totali di ingombro: cm 55 x 65 x 85 di altezza. Comprensiva di contenitore per detergente e/o disinfettante a goccia con piastra per il fissaggio a muro -sifone di scarico - no. 4 piedi in plastica di altezza cm 10.
6 | Vuotatoio | Struttura interamente metallica. Sistema di leve in fusione di alluminio con coltelli in acciaio zincato. Misurazione del peso con sistema interno a molla con cremagliera. Il basamento in pressofusione di alluminio, pedana in ferro rivestita in gomma atossica e antiscivolo. Struttura interamente verniciata con polvere epossidica. Grande quadrante di facile lettura. Piedini in gomma antiscivolo e antigraffio. Portata 150 Kg. Ingombro 272 x 400 x 910 mm. | 1
7 | Padelle | Padella per degenti riutilizzabile in PPL bianco con manico forato capacità 800 ml | 20
TOTALE € oltre IVA